## 0
项目名称：广东省芯海医学检测实验室有限公司新增办公室项目
序号 | 项目名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
A | 新增办公室
1 | 卡式风机盘管改位置 | 1.额定风量:1020m3/h ，制冷量5.4KW 2.安装形式:吊装 | 1 | 台 | 1200 | 1200 | 维克
6 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 6 | 米 | 48.6 | 291.6 | 珠江
7 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1橡塑保温套管 2.规格:DN20*30mm | 7 | 米 | 17.55 | 122.85 | 华美
8 | 铝合金玻璃隔断 | 铝合金+中空双重玻璃6mm+9mm+6mm，内加铝合金可调节百页 | 9 | m2 | 2050 | 18450 | 智简铝材
9 | 铝合金地脚线 | 黑色镜面80mm*8mm | 22 | 米 | 120 | 2640 | 智简铝材
10 | 轻钢龙骨石膏板隔断 | 80mm轻钢龙骨+双面石膏板9mm | 35 | m2 | 208 | 7280 | 国标
11 | 新增隔墙墙面乳胶漆 | 批刮腻子二遍，打磨。乳胶漆刷涂二遍。 | 35 | m2 | 58 | 2030 | 国标
12 | 铝合金天花 | 0.8mm厚600*600铝合金天花 | 19 | m2 | 122 | 2318 | 国标
13 | 施工地面保护 | 地胶+彩条布施工区域围蔽 | 70 | m2 | 20 | 1400 | 国标
14 | 安装辅材 | 包括所有安装装修工程配件 | 1 | 项 | 4200 | 4200 | 国标
15 | 小计 |  |  |  |  | 39932.45
B | 电气部分
1 | BVV电线 | 规格：2.5mm2 | 3 | 卷 | 446.85 | 1340.55 | 珠江
2 | BVV电线 | 规格：4mm2 | 2 | 卷 | 660 | 1320 | 珠江
3 | 小型配电箱 | 10位带漏电开关 | 1 | 套 | 350 | 350 | 正泰
4 | 插座 | 86型 | 8 | 个 | 85 | 680 | 西门子
5 | 灯开关 | 86型2位 | 2 | 套 | 85 | 170 | 西门子
6 | 排气扇 | 1、型号：APB30-6-30(SHJ) 2、风量：1200CMH 3、噪声：48dB | 1 | 台 | 188 | 188 | 金羚
7 | 回风百页 | 350*280铝合金排风百页 | 1 | 个 | 90 | 90 | 国标
8 | 防水百页 | 400*400铝合金排风百页 | 1 | 个 | 150 | 150 | 三阳
9 | 平板灯 | 600*600 | 5 | 套 | 165 | 825 | 中山
10 | 线管 | PVC DN20 | 30 | 米 | 5.4 | 162 | 联塑
11 | 安装辅材 | 包括所有安装电器系统配件及管线开孔修复等 | 1 | 项 | 600 | 600 | 国标
12 | 小计 |  |  |  |  | 5875.55
D | 洽谈室空调改造
1 | 风机盘管拆除 |  | 1 | 项 | 500 | 500
2 | 新风机盘管 | 1.额定风量:2380m3/h ，制冷量7.5KW 3.安装形式:吊装 | 1 | 台 | 2750 | 2750 | 维克
3 | 天花修复 |  | 1 | 项 | 650 | 650
4 | 小计 |  |  |  |  | 3900
E | 材料设备+人工直接费 |  |  |  |  | 49708
F | 运输费 |  |  |  |  | 1600
G | 税金 |  |  |  |  | 4707.72
H | 工程折后报价 |  |  |  |  | 55000
备注：以上报价包含玻璃隔断、门，新增办公室空调移位
报价单位：（公章）广州杜肯实验室科技有限公司
报价日期：2024年1月2日

## 0 (2)
附件2、新增办公室建设项目工程量清单
项目名称：广东省芯海医学检测实验室有限公司新增办公室项目
序号 | 项目名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
A | 新增办公室
1 | 卡式风机盘管改位置 | 1.额定风量:1020m3/h ，制冷量5.4KW 2.安装形式:吊装 | 1 | 台
6 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 6 | 米
7 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1橡塑保温套管 2.规格:DN20*30mm | 7 | 米
8 | 铝合金玻璃隔断 | 铝合金+中空双重玻璃6mm+9mm+6mm，内加铝合金可调节百页 | 9 | m2
9 | 铝合金地脚线 | 黑色镜面80mm*8mm | 22 | 米
10 | 轻钢龙骨石膏板隔断 | 80mm轻钢龙骨+双面石膏板9mm | 35 | m2
11 | 新增隔墙墙面乳胶漆 | 批刮腻子二遍，打磨。乳胶漆刷涂二遍。 | 35 | m2
12 | 铝合金天花 | 0.8mm厚600*600铝合金天花 | 19 | m2
13 | 施工地面保护 | 地胶+彩条布施工区域围蔽 | 70 | m2
14 | 安装辅材 | 包括所有安装装修工程配件 | 1 | 项
15 | 小计
B | 电气部分
1 | BVV电线 | 规格：2.5mm2 | 3 | 卷
2 | BVV电线 | 规格：4mm2 | 2 | 卷
3 | 小型配电箱 | 10位带漏电开关 | 1 | 套
4 | 插座 | 86型 | 8 | 个
5 | 灯开关 | 86型2位 | 2 | 套
6 | 排气扇 | 1、型号：APB30-6-30(SHJ) 2、风量：1200CMH 3、噪声：48dB | 1 | 台
7 | 回风百页 | 350*280铝合金排风百页 | 1 | 个
8 | 防水百页 | 400*400铝合金排风百页 | 1 | 个
9 | 平板灯 | 600*600 | 5 | 套
10 | 线管 | PVC DN20 | 30 | 米
11 | 安装辅材 | 包括所有安装电器系统配件及管线开孔修复等 | 1 | 项
12 | 小计
C | 洽谈室空调改造
1 | 风机盘管拆除 |  | 1 | 项
2 | 新风机盘管 | 1.额定风量:1360m3/h ，制冷量7.5KW 3.安装形式:吊装 | 1 | 台
3 | 天花修复 |  | 1 | 项
4 | 小计 |  |  |  |  | 0
D | 材料设备+人工直接费
E | 运输费
F | 税金
G | 工程折后报价
备注：以上报价包含玻璃隔断、门，新增办公室空调移位
报价单位：（公章）
报价日期：