## 0
病理实验室建设工程工程量清单
序号 | 项目名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 品牌
一 | 装修工程
1 | 玻镁彩钢板隔墙 | 玻镁彩钢：δ=50mm彩钢厚度：0.426 | 155 | m2
2 | 铝合金槽铝 | 50系列 | 128 | m
3 | 铝合金阴角圆弧带座 | 50系列 | 435 | m
4 | 铝合金外圆柱 | 50系列 | 18 | m
5 | 铝合金三维角 | 50系列 | 102 | 个
6 | 铝合金1/4圆环装饰 | 50系列 | 12 | 个
7 | 玻璃密闭观察窗 | 50系列双层钢化玻璃 | 1.5 | m2
8 | 标本接收口 | 800*1100*10mm钢化玻璃 | 1 | 樘
9 | 彩钢板单开密闭门 | 900*2100mm带400*600mm双层玻璃视窗 | 8 | 樘
10 | 彩钢板双开密闭门 | 1200*2100mm带400*600mm双层玻璃视窗 | 1 | 樘
11 | 玻璃自动门 | 15500*2100*10mm钢化玻璃+导轨 | 1 | 樘
12 | 货物传递窗 | 600*600*1000 | 1 | 套
13 | PVC | 水泥自流平+进口+PVC地板2.0mm | 109 | m2
14 | 施工地面保护 | 3mm甲板 | 120 | m2
15 | 安装辅材 | 包括所有安装装修工程配件 | 1 | 项
16 | 小计
二 | 空调设备部分
1 | 卡式风机盘管 KFP-102 | 1.额定风量:1020m3/h ，制冷量5.4KW 2.安装形式:吊装 | 5 | 台
2 | 卡式风机盘管 KFP-238 | 1.额定风量:2380m3/h ，制冷量5.4KW 3.安装形式:吊装 | 2 | 台
3 | 卡式风机盘管 KFP-51 | 1.额定风量:340m3/h ，制冷量5.4KW 4.安装形式:吊装 | 4 | 台
4 | 无缝钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:焊接 4.除锈+防锈漆 | 12 | 个
5 | 无缝钢管 | 1.名称:无缝钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:焊接 4.除锈+防锈漆 | 6 | 米
6 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 | 6 | 米
7 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接 | 6 | 米
8 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 | 30 | 米
9 | 镀锌钢管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 | 6 | 米
10 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1橡塑保温套管 2.规格:DN100*30mm | 32 | 米
11 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1橡塑保温套管 2.规格:DN80*30mm | 6 | 米
12 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1橡塑保温套管 2.规格:DN50*30mm | 6 | 米
13 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1橡塑保温套管 2.规格:DN32*30mm | 6 | 米
14 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1橡塑保温套管 2.规格:DN25*30mm | 30 | 米
15 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1橡塑保温套管 2.规格:DN20*30mm | 6 | 米
16 | 蝶阀 | 1.规格:DN100 耐压：16Kg 2.连接形式:法兰连接 | 2 | 个
17 | Y型过滤器 | 1.规格:DN100 耐压：16Kg 3.连接形式:法兰连接 | 1 | 个
18 | 螺纹阀门（铜） | 1.规格:DN32 耐压：16Kg 2.连接形式:丝扣连接 | 4 | 个
19 | 螺纹阀门 | 1.规格:DN25 耐压：16Kg 2.连接形式:丝扣连接 | 14 | 个
20 | 螺纹阀门 | 1.规格:DN20 耐压：16Kg 2.连接形式:丝扣连接 | 4 | 个
21 | Y型过滤器 | 1.规格:DN32 2.连接形式:螺纹连接 | 2 | 个
22 | Y型过滤器 | 1.规格:DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 7 | 个
23 | Y型过滤器 | 1.规格:DN20 2.连接形式:螺纹连接 | 2 | 个
24 | 二通电磁阀 | 1.规格:DN25 2.连接形式:螺纹连接 | 18 | 套
25 | 二通电磁阀 | 1.规格:DN20 2.连接形式:螺纹连接 | 4 | 套
26 | 不锈钢软接 | 1.规格:DN25 耐压：16Kg 2.连接形式:螺纹连接 | 18 | 条
27 | 不锈钢软接 | 1.规格:DN20 耐压：16Kg 2.连接形式:螺纹连接 | 4 | 条
28 | PVC塑料管 | 1.材质:PVC 规格:DN32 2.连接形式:胶水粘接 3.含保温套管 | 32 | 米
29 | 安装辅材 | 包括所有安装空调系统配件及管线开孔修复等 | 1 | 项
30 | 小计
三 | 新风部分
1 | 镀锌风管 | 镀锌风管 厚度：0.75 | 22 | m2
2 | 镀锌风管 | 镀锌风管 厚度：0.50 | 23 | m2
3 | 风管绝热 | 1.绝热材料品种:B1橡塑保温板 2.规格:厚度25mm | 60 | m2
4 | 手动调风阀 | 630*320 | 1 | 个
5 | 手动调风阀 | 400*320 | 3 | 个
6 | 手动调风阀 | 250*200 | 3 | 个
7 | 铝合金散流器 | 1.名称:铝合金散流器 2.规格300*200 | 5 | 个
8 | 铝合金散流器 | 1.名称:铝合金散流器 2.规格400*400 | 6 | 个
9 | 升降作业车 | 1名称： 升降作业车 2.用于拆除外墙玻璃 ，安装外墙防水百叶 ，更换新玻璃 | 1 | 项
10 | 安装辅材 | 包括所有安装电新风系统配件及管线开孔修复等 | 1 | 项
11 | 小计
四 | 排风部分
1 | 排风组合风机 | 1、风量：5800CMH 带初、中、高效风机 2、功率:3KW 3、人工现场安装调试 | 2 | 套
2 | 通风橱vav控制 | Φ250电动调风阀阀体+控制器+ 控制面板 | 6 | 套
3 | PVC板材 | 厚度：0.6 | 20 | m2
4 | PVC风管 | DN249 | 18 | 米
5 | PVC90°弯头 | DN250 | 9 | 个
6 | 防水百叶 | 800*600 | 2 | 个
7 | 升降作业车 | 1名称： 升降作业车 2.用于拆除外墙玻璃 ，安装外墙防水百叶 ，更换新玻璃 | 1 | 项
8 | 安装辅材 | 包括所有安装排风系统配件及管线开孔修复等 | 1 | 项
9 | 小计
五 | 电气部分
1 | 风机控制配电箱 | 800*600 | 1 | 台
2 | 照明、插座配电箱 | 1、40回路 2、暗装 | 1 | 个
3 | 断路器 | NB3-125 4P 80A | 1 | 个
4 | 断路器 | NXBLE 125 1P+N 32A | 8 | 个
5 | 断路器 | NXBLE 125 1P+N 10A | 8 | 个
6 | 变频器 | V20三相380V变频器 功率：3KW | 2 | 个
7 | 吸顶式净化灯 | 尺寸：600*600 功率：72W | 10 | 盏
8 | 吸顶式净化灯（带应急电源） | 尺寸：600*600 功率：72W | 3 | 盏
9 | 紫外线杀菌灯 | 1*30W | 17 | 盏
10 | 单控单位翘板开关 | 86型 | 10 | 个
11 | 紫外光灯定时开关 | 86型 | 1 | 个
12 | 二三孔电源插座 | 86型 | 22 | 个
13 | 安全出口灯 | 86型 | 3 | 套
14 | 排风机组控制线 | RVV-3*1.0 | 100 | 米
15 | 电源线 | 1、规格YJV3*25+2*16 2、实验室预留线槽敷设 | 63 | 米
16 | BVV电线 | 规格：6mm2 | 3 | 卷
17 | BVV电线 | 规格：4mm2 | 6 | 卷
18 | BVV电线 | 规格：2.5mm2 | 9 | 卷
19 | 线槽 | 100*100*1.0 | 20 | 米
20 | 线管 | DN20 | 180 | 米
21 | 安装辅材 | 包括所有安装电器系统配件及管线开孔修复等 | 1 | 项
22 | 小计
六 | 给排水
1 | 洗手盆 | 520*480*810mm立柱式洗脸盆 | 套 | 6
2 | 冷水龙头 | AT-1618AB | 套 | 6
3 | 排水管 | PVC DN40 | 米 | 40
4 | 供水管 | PPR DN32 | 米 | 20
5 | 供水管 | PPR DN25 | 米 | 22
6 | 供水管 | PPR DN20 | 米 | 30
7 | 阀门 | PVC DN32 | 个 | 1
8 | 阀门 | PVC DN20 | 个 | 12
9 | 排水管开槽 | 混凝土楼面预埋DN40排水管 | 项 | 1
10 | 安装辅材 | 包括所有安装排水系统配件及管线开孔修复等 | 项 | 1
11 | 小计
七 | 家具部分
1 | 常规技术室边台 | 2400*750*855 | 1 | 套
| 理化板 | 12.7mm+厚边 | 1
| 柜体：环氧树脂喷涂镀锌钢，浅灰色 | 1.0mm 厚 | 1
| 单门单抽屉柜（柜门抽屉加磁性标签） | 600*500*600 | 1
| 双门双抽屉柜（柜门抽屉加磁性标签） | 1200*500*600 | 1
| c-Frame -C型钢架 | 2400*725*840 | 1
封板
2 | 诊断室边台 | 2400*750*855 | 1
| 理化板 | 12.7mm+厚边 | 1
| 柜体：环氧树脂喷涂镀锌钢，浅灰色 | 1.0mm 厚 | 1
| 单门单抽屉柜（柜门抽屉加磁性标签） | 600*500*600 | 1
| 双门双抽屉柜（柜门抽屉加磁性标签） | 1200*500*600 | 1
| c-Frame -C型钢架 | 3000*725*840 | 1
封板
3 | 取材脱水室边台 | 1960*750*855 | 1
| 理化板 | 12.7mm+厚边 | 1
| 柜体：环氧树脂喷涂镀锌钢，浅灰色 | 1.0mm 厚 | 1
| 双门双抽屉柜（柜门抽屉加磁性标签） | 1200*500*600 | 1
| c-Frame -C型钢架 | 1800*725*840 | 1
| 封板 |  | 1
4 | 标本接收边台 | 2400*750*855 | 1
| 理化板 | 12.7mm+厚边 | 1
| 柜体：环氧树脂喷涂镀锌钢，浅灰色 | 1.0mm 厚 | 1
| 单门单抽屉柜（柜门抽屉加磁性标签） | 600*500*600 | 1
| c-Frame -C型钢架 | 1500*725*840 | 1
| 封板 |  | 1
5 | 细胞室边台 |  | 1
| 理化板 |  | 1
| c-Frame -C型钢架 | 1800*725*840 | 1
6 | 细胞室边台 | 1800*750*855 | 1
| 理化板 | 12.7mm+厚边 | 1
| 柜体：环氧树脂喷涂镀锌钢，浅灰色 | 1.0mm 厚 | 1
| 单门单抽屉柜（柜门抽屉加磁性标签） | 600*500*600 | 2
| c-Frame -C型钢架 | 1800*725*840 | 1
| 封板 |  | 1
7 | 1.5m通风柜 | 1、外壳：足1.0mm厚优质钢板 ，经过电解除油剂、磷化后 ，再静电喷涂一层具优越抗腐蚀性能的环氧树脂粉末 2、内衬：为5mm厚抗倍特板； 带PP小水盆单口水龙头 3、台 面 板：优质实芯理化板台面 ，厚度为12.7MM ，四周挡水边四周挡水边 4、视窗： 厚6mm钢化玻璃 5、窗口把手： 厚2.0mm环氧型材 6、照明： 30W日光灯组, 照明不少于300LUX | 5
8 | 小计
一 | 材料设备+人工直接费
二 | 调试、检测费
三 | 安装管理费
四 | 运输费
五 | 税金
六 | 工程总报价
报价单位：（公章）
报价日期： 年 月 日